§ Référentiel Centre Agréé : 4.5.1

1/1

Réf.126 – OPÉRATIONS DE VÉRIFICATION DES ÉQUIPEMENTS DE MESURES

Exemples : Sondes température, thermomètre, balance…

| Date | Type, Marque | Vérification prestataire/interne(1) | Référence facture (si vérification par un prestataire) | Commentaires | Prochaine date théorique de vérification(2) | Responsable | Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Méthode de vérification

Comparaison à un étalon raccordé à un étalon national ou selon les recommandations des notices d’utilisation

(1) et (2) Les équipements de mesures pour transactions commerciales (balances, ponts bascules,…) doivent être contrôlés annuellement par un organisme agréé (DRIRE, DREAL, etc).

(1) Pour les thermomètres, si la vérification se fait en interne, utilisez les 2 fiches : Réf.133 – Fiche de contrôle thermomètre et Réf.134 – Etalonnage vérification thermomètre

(2) Les équipements de mesures critiques sont vérifiés au moins tous les 2 ans